Siedlce,29.05.2007

Jakość wody wodociągowej w Siedlcach w odniesieniu do wytycznych Światowej

Organizacji Zdrowia WHO  oraz wymagań Ministra Zdrowia

| Wskaźnik wody | Wytyczne WHO z 1993r | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2007 | Jakość wody w Siedlcach |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wskaźniki fizykochemiczne |  |  |
| Jon amonowy mg/l | 1,51) | 0,5 | 0,19 |
| Azotany NO3 mg/l | 50 | 50 | 1,32 |
| Azotyny NO2 mg/l | 3 | 0,5 | 0,0032 |
| Chlor wolny mg/l | 5,0 | 0,3 | woda nie jest chlorowana |
| Chlorki mg/l | 250 | 250 | 6,0 |
| Chrom mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,0013 |
| Cynk mg/l | 3 1) | nienormowany | 0,330 |
| Fluorki mg/l | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
| Fosfor jako P2 O5 mg/l |  | nienormowany | 0,24 |
| Glin mg/l | 0,211) | 0,2 | 0,05 |
| Kadm mg/l | 0,003 | 0,005 | 0,0007 |
| Magnez mg/l |  | 30-125 | 6,54 |
| Mangan mg/l | 0,5;0,11) | 0,025 | 0.01 |
| Miedź mg/l | 2;11) | 2 | 0,0045 |
| Nikiel mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,0048 |
| Ołów mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,0015 |
| Odczyn (pH) |  | 6,5-9,5 | 7,5 |
| Przewodność mikro S/cm |  | 2500 | 350 |
| Siarczany mg/l | 250 | 250 | 9,17 |
| Sód mg/l | 2001) | 200 | 3,65 |
| Twardość ogólna w mmol/l |  |  | 2 |
| Twardość jako CaCO3 mg/l |  | 60-500 | 200 |
| Twardość w st. niemieckich |  |  | 11,2 |
| Żelazo mg/l | 0,31) | 0,2 | 0,02 |
| Potas mg/l |  | nienormowany | 1,03 |
| Wapń mg/l |  | nienormowany | 61,9 |
| Substancje organiczne |  | Substancje organiczne |  |
| Utlenialność z KMnO4 |  | 5,0 | 2,0 |
| Wskaźniki organoleptyczne |  |  |
| Barwa mg/l Pt |  | 15 | 5 |
| Mętność NTU |  | 1 | 0,2 |
| Zapach |  | akceptowalny | akceptowalny |

- wartość mogąca wywołać  narzekania ze strony  konsumentów