Uchwała Nr XL/645/2005

Rady Miasta Siedlce

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r.

Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń

wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą

urządzeń kanalizacyjnych na  terenie miasta  Siedlce.

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

- „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),

- b)  „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- - umowa o zapatrzenie w wodę,

- - umowa o odprowadzanie ścieków,

c)  „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot inny niż Przedsiębiorstwo będący

stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych

w pkt. b).

- „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą

w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania  ścieków,

oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące

tego rodzaju działalność.

§ 2

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie 
z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

# Obowiązki Przedsiębiorstwa

§ 4

- Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta 
z Odbiorcą.Umowa winna także określać maksymalne ilości odprowadzanych ścieków oraz dopuszczalny poziom ich zanieczyszczeń wynikający 
z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 Ustawy oraz z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.

- Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych do realizacji dostaw w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

- Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.

- Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

- Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 Ustawy.

§ 5

- Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zakupu, zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania.

- Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

- Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Prezydenta Miasta Siedlce o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

Rozdział III

# Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 6

1.  Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę  lub

odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona 
do  sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w  wodę lub

odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i

osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie

wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3.  Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy

budynku wielolokalowego, jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki

uniemożliwiające jej spełnienie, a w szczególności:

a/  warunki uniemożliwiające   ustalenie ilości  dostarczonej wody i odprowadzonych

ścieków dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym

w Umowie.

b/  warunki uniemożliwiające przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia

dostaw wody do pozostałych lokali bądź warunki uniemożliwiające przerwanie

dostarczania wody do punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

c/  wodomierze zainstalowane w lokalach bądź punktach czerpalnych nie posiadają ważnej

legalizacji.

4.  Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3

Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

5.  W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia

postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

6.  Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług

odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7

1.  Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na

czas nieokreślony lub określony.

2.  Umowa winna określać warunki jej wypowiedzenia.

3.  Rozwiązanie Umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia przewidzianego w Umowie i na skutek zaistnienia okoliczności

określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy.

4.  Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8

1. 	Odbiorca składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy 
w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia lub umowie 
o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany Odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po wystąpieniu zmiany Odbiorcy. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2.  Przedsiębiorstwo  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada

Odbiorcy projekt Umowy. Jeśli wniosek dotyczy budynku wielolokalowego, 
o  którym mowa w art. 6 ust. 6 Ustawy, termin ten wynosi 30 dni od daty złożenia

wniosku przez właściciela lub  zarządcę budynku wraz z niezbędnymi

oświadczeniami.

3.  Postanowienia ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku

składania przez właściciela bądź zarządcę budynku wielolokalowego wniosku 
o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 9

1.  Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców w zależności od

lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz  skutki niedotrzymania terminu  zapłaty.

2.  Mogą obowiązywać różne cykle ( okresy ) rozliczeń dla  poszczególnych taryfowych

grup Odbiorców lub obszaru.

§ 10

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość

wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci

wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)  montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na

warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d)  informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego

ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza

kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz

pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

f)  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych

lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g)  podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu

terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych,

wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

# Rozdział IV

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie  określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody 
i odprowadzonych ścieków.

§ 12

1.  Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2.  W rozliczeniach, strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą

taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta Siedlce, bądź wprowadzoną w trybie

art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 13

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w  lokalnej prasie w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§ 14

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

określają przepisy  rozdziału 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 15

1.  Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na

pisemny wniosek o przyłączenie złożony przez  osobę ubiegającą się o przyłączenie 
i  wydanie warunków technicznych przyłączenia zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

2.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może

występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która

ma być przyłączona do sieci.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączanej nieruchomości,

- rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),

- datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na

przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości  o nieuregulowanym

stanie prawnym.

§ 16

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

- aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy 
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

- Warunki przyłączenia są ważne  2 lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z

instalacjami Odbiorcy,

b) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania

urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

c) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 18

1.  Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po

spełnieniu  warunków przyłączenia, o których mowa w  § 17,  a w przypadku

zawarcia umowy o  przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej

określonych.

2.  Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach

związanych z budową sieci lub jej  finansowaniem przez składającego wniosek

o przyłączenie.

Umowa o przyłączenie  powinna w szczególności określać koszty związane z

realizacją takiego przedsięwzięcia,  zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz

z wymaganą dokumentacją.

§ 19

- Umowa o przyłączenie względnie warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Odbiorca, po wykonaniu przyłącza składa w Przedsiębiorstwie pisemne zlecenie na wykonanie płatnej usługi włączenia przyłącza do sieci i jego uruchomienie.

- Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 20, określa Przedsiębiorstwo.

§ 20

1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie

umowie  o przyłączenie.

2.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a/ datę odbioru,

b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:

wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d/ skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e/ adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f/ podpisy członków komisji.

3.  Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia 
i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 21

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli w wyniku

przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany

minimalny poziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności

produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności

dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało

wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi.

## 3.  Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych   latach

wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta.

§ 22

1.  W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu

cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2.  W przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej

Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej wraz 
z przyłączem stanowiącym własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej 
a zarazem granica odpowiedzialności - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

3.  W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej

#### Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci wraz z przyłączem

stanowiącym własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej a zarazem granicą

odpowiedzialności jest granica budynku.

4.  W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy

odprowadzającego ścieki, miejscem  rozdziału sieci i granicą odpowiedzialności jest

miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 23

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 24

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 25

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo

powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego

lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 26

W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo o zdarzeniach określonych w § 23, 24 i 25 informuje wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

§ 27

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne 
w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 28

- Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu.

W przypadku przyłącza wodociągowego, zamknięcie przez Odbiorcę dopływu wody winno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch godzin od momentu wystąpienia awarii. Jeśli tego nie uczyni, Przedsiębiorstwo dokona zamknięcia wody we własnym zakresie, zaś kosztami takiej usługi obciąży Odbiorcę.

§ 29

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na

działanie sieci.

§ 30

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków.

§ 31

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń 
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 32

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom  należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

§ 34

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, Odbiorcy przysługuje  upust na zasadach określonych w Umowie.

§ 35

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ,  Odbiorca  może złożyć pisemną reklamację.

- Reklamacja powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b/ przedmiot reklamacji,

c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d/ określenie roszczenia,

e/ numer i datę Umowy,

f/ podpis Odbiorcy.

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.

- Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż 
w terminie dziesięciu dni od dnia jej wniesienia.

- Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a/ nazwę Przedsiębiorstwa,

b/ powołanie podstawy prawnej,

c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d/ ewentualne pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym

trybie.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki ochrony przeciwpożarowej

§ 37

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa

dokonywana jest w  miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z  hydrantów przeciwpożarowych.

§  38

Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru   nie później niż dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia.

§ 39

1.  Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując

ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone

zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele

wymienione w art. 22 Ustawy.

2.  Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy

kwartalne na podstawie zbiorczych informacji przekazanych przez jednostki ochrony

przeciwpożarowej.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 40

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, 
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 41

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .

§ 42

Traci moc uchwała Nr LIV/858/2002 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2002r. oraz zmieniająca ją Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XXXI/502/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Siedlce.

§ 43

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 44

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski