Siedlce dnia 17.05.2011

IP-0821-06a-1-2011

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na

roboty budowlane dla zadania pn. „Projektowanie i budowa suszarni  w  Siedlcach”  współfinansowanego z Funduszu Spójności - Nr referencyjny FS/RB/06a/2011

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

- W  części  I -  IDW:

- W pkt. 9.2.2    określa się następujące wymagania dla Eksperta Nr 2:

„ Ekspert nr 2 - kierownik zespołu projektowego posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymujący się przynależnością  do Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku  projektanta w tym opracowanie co  najmniej jednego projektu dotyczącego termicznej przeróbki osadów/odpadów lub obiektów energetycznych, tj. ciepłowni/elektrociepłowni, lub oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 20 000 m3/dobę.”

- W pkt. 9.2.2  po wymaganiach dotyczących Eksperta nr 2 – kierownik zespołu projektowego dodaje się następujący tekst:

„Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji  Eksperta nr 2 – kierownik zespołu projektowego  i Eksperta nr 3  - projektant technolog  przez jedną osobę pod warunkiem  spełniania wymogów określonych dla obydwu Ekspertów”

- W części III – PFU:

W pkt. 1.5.13  pierwszy tiret: wyrazy o treści „-istniejące kotły; 2x 240 kW”  zastępuje się wyrazami „- istniejące kotły; 2x 270 kW”