OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach; ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę flokulantów do zagęszczania osadu nadmiernego  w Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach.

Jest to zamówienie sektorowe, a postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach . Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.pwik.siedlce.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantu emulsyjnego do zagęszczenia ogółem

3 000 Mg suchej masy osadu nadmiernego na zagęszczaczu filtracyjno-taśmowym

w Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach.

2. Zużycie flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego nie może być wyższe niż 4 g

emulsji/kg suchej masy osadu.

3. Zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym musi mieścić się w granicach 5-5,5 %

4. Stężenie zawiesiny w odcieku z zagęszczacza taśmowego nie może przekraczać wartości

200  mg/l.

5.Parametry  opisane  w  p. 2-4  powinny  zostać  osiągnięte  przy nominalnej wydajności

zagęszczacza taśmowego – ok. 750 kg s.m./h .

6. Wykonawca powinien dokonać doboru flokulantu do własności osadów. Potwierdzeniem

doboru flokulantu będą próby w skali technicznej przeprowadzone przez Zamawiającego

przy udziale Wykonawcy.

a) próby  techniczne  będą  przeprowadzone  według  harmonogramu  ustalonego  przez

Zamawiającego oraz przy wymaganych parametrach technicznych i technologicznych

urządzeń. Dla potwierdzenia uzyskanych wyników testów, podczas każdego testu będą

pobierane przez Laboratorium Zamawiającego próbki osadu przed i po zagęszczaniu, próbki roztworu polimeru  oraz próbki odcieku z zagęszczania . Analizy dla potrzeb oceny

wyników testów technologicznych wykona Laboratorium Zamawiającego na jego koszt.

b) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Zamawiającego w sprawie ustalenia

harmonogramu prób technicznych najpóźniej do dnia 17.01.2014 r.

c) Wykonawca dostarczy na własny koszt na próby techniczne, co najmniej po 25 kg każdego

z testowanych flokulantów.

d) Z przeprowadzonych prób technicznych będzie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stanowi załącznik do oferty.

e) Odmowa podpisania protokółu będzie traktowana jako niespełnienie wymogów SIWZ.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane na zamówienie telefoniczne do czasu wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Okres realizacji każdego zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia  zamówienia telefonicznego lub faksem.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów. Dokumenty wymagane od wykonawców:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

3. Wykazu zrealizowanych zamówień w ostatnich 3 latach o podobnym charakterze  z

podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

4. Karty charakterystyk (bezpieczeństwa) dla oferowanych flokulantów.

Wadium                   :   nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert :   cena netto - 100%

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej spółki lub można uzyskać ją osobiście w siedzibie spółki, w pokoju nr 35 ul. Leśna 8, Siedlce

Oferty należy składać w terminie do 7.02.2014 roku do godziny 1000  w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi 7.02.2014 roku o godzinie 1015 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

- Alina Janowska tel. 25 640 28 16 w godz. od 800 do 1500 fax. 25 643 65 93