OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Brzechwy w Siedlcach. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej w ul Brzechwy wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zakres robót obejmuje:

1. Sieć wodociągową DN110 mm z rur trójwarstwowych PE100 (SDR11) o długości

około = 210,0 m do wykonania metodą  bezwykopową,

2. Sieć wodociągową DN110 mm z rur PE100 (SDR17) o długości  około = 8m

wraz z przełączeniem istniejących sieci wodociągowych oraz DN90mm z rur

PE100(SDR17) o długości  około = 5m dla podłączenia hydrantów, do wykonania

metodą wykopu otwartego,

3. Wykonanie przyłączy wodociągowych DN32mm z rur PE100 (SDR 17) o długości

około =52,0m metodą wykopu otwartego,

4. Wykonanie odtworzenia całej nawierzchni ul. Brzechwy jako przekładka  kostki

brukowej  z wymianą uszkodzonych elementów betonowych na nowe oraz

przywrócenie pozostałych terenów do stanu pierwotnego zgodnie z projektem.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. zapewni:

- zasuwy odcinające:  DN100 (2 szt) i DN80(2szt) wraz z obudowami  i skrzynkami

- nadziemne hydranty p.poż. DN80( 2szt) do stosowania dla wody do picia.

Inne materiały do wykonania zadania zapewnia wybrany wykonawca.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- dostawę pozostałych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i odtworzenie nawierzchni po robotach;

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy;

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy;

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Warunkiem odbioru ostatecznego wybudowanej sieci wodociągowych będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy.

- pozytywny wynik przeprowadzonej przez Zamawiającego dwukrotnej analizy wody pod

względem  bakteriologicznym.

- pozytywny protokół odbioru robót ziemnych z badaniami gruntu potwierdzającymi

prawidłowość odtworzenia pasa drogowego z Urzędu Miasta Siedlce.

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   - 31.10.2014r.

# Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone (wystarczy wykazać 1 lub 2 roboty na wykonanie sieci  wodociągowej o łącznej dł.  500m)

3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

6. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej i drogowej.

7. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 000 zł.

8. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wadium  nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 12.08.2014r.  do godz.10:00 w sekretariacie PWiK  Sp. z o.o.

08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi - 12.08.2014r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie

Spółki.